## Breaker Sizing
Load Current (A) | 85
System Voltage (V) | 400
Fault Level (kA) | 10
Load Type | Motor
Inrush Multiple | 6
Nominal CB Rating (A) | 100
Breaking Capacity (kA) | 15
Trip Type | C-Curve (5-10× In)

## Reference Data
Standard | IEC 60898-1
IEC 60947-2